## Przedmiar
135-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
bud: | Słowackiego 5/2 - remont pustostanu
ob: | Budynek mieszkalny
rob: | Budowlane
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | Roboty ogólnobudowlane
10 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą do 0,2 m2 konfekcjonowane | m2 | 1.4
| 1) Skrzydło drzwi kuchennych |  | 0,70*2,00 |  | 1.4
20 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą ponad 0,2 m2 konfekcjonowane | m2 | 1.4
| 1) Skrzydło drzwi pokojowych |  | 0,70*2,00 |  | 1.4
30 | KNR 401-09-03-01-00 |  | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych łazienkowych | szt | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
40 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
| 1) |  | 2 |  | 2
DZIAŁ 2 |  | Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-04-02-01-03 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkoweg 2x10/16A/Z podwójnego | szt | 4
20 | KNNR N009-02-03-05-00 |  | Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- rozdzielnica natynkowa z zabezpieczeniami zalicznikowymi RN-1x8 IP40 prod.Elektroplast | szt | 1
30 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - rozdzielnica natynkowaz zabezpieczeniami zalicznikowymi RN-1x8 IP40 prod.Elektroplast | szt | 1
40 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A,B16A | szt | 2
50 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 25A 25mA AC | szt | 1
60 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy | szt | 1
70 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 3
80 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
90 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 9
DZIAŁ 3 |  | Roboty wod-kan
10 | 000-00-00-00-00 |  | Analiza własna - mycie urzadzeń sanitarnych | szt | 1
20 | KNNR N008-01-18-07-00 |  | Wymiana baterii natryskowej ściennej | szt | 1
30 | KNNR N008-01-18-04-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15 | szt | 1
40 | KNNR N004-02-29-05-01 |  | Zlewozmywak blaszany emaliowany dwukomorowy | szt | 1
50 | KNNR N004-01-37-01-01 |  | Montaż baterii zlewozmywakowej ściennej | szt | 1
60 | KNNR N004-02-18-03-00 |  | Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny | szt | 1
70 | KNNR N004-03-07-01-00 |  | Próba instalacji gazowej , sprawdzenie i podłaczenie kuchenki gazowej + wymina wężą i reduktora . | szt | 1