## Przedmiar
138-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
bud: | Sybiraków 2/19 - remont pustostanu
ob: | Budynek mieszkalny
rob: | Budowlane
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | Roboty ogólnobudowlane
10 | KNR 401-07-01-03-00 |  | Analogia: skucie glazury ze ścian w kuchni | m2 | 3.5
| 1) |  | 3,50 |  | 3.5
20 | KNR 401-04-26-04-00 |  | Analogia: zerwanie z sufitów paneli PCV | m2 | 23.1684
| 1) Pokoje, p-pokój |  | 4,43*2,06+4,43*2,90+0,98*1,22 |  | 23.1684
30 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Analogia: zerwanie z sufitu kasetonów styropianowych | m2 | 5.7518
| 1) Kuchnia |  | 3,18*2,40-1,58*1,19 |  | 5.7518
40 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Analogia: demontaż paneli podłogowych w pokojach | m2 | 21.9728
| 1) |  | 4,43*2,06+4,43*2,90 |  | 21.9728
50 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: rozbiórka szfy Komandor o powierzchni zabudowy 2,06*2,52 | szt | 1
60 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 4
| 1) Pokoje,łazienka,kuchnia |  | 4 |  | 4
70 | KNR 401-03-54-04-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt | 1
| 1) Drzwi balkonowe |  | 1 |  | 1
80 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
| 1) |  | 2 |  | 2
90 | KNR 401-09-09-02-00 |  | Dopasowanie skrzydeł okiennych PCVpow 0,5-2,0 m2 | szt | 5
| 1) |  | 5 |  | 5
100 | KNNR N007-07-01-06-00 |  | Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych profil w kolorze białym. WYMIARY STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE | m2 | 1.9024
| 1) |  | 0,82*2,32 |  | 1.9024
110 | KNR 401-09-19-14-00 |  | Wymiana klamek okiennych | szt | 8
| 1) |  | 8 |  | 8
120 | KNR 401-09-19-27-00 |  | Wymiana zamków skrzynki pocztowej | szt | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
130 | KNR 202-10-16-03-00 |  | Ościeżnice stalowe FD8w osadzone przy wznoszeniu ścian wejściowych w pomieszczeniu kuchni | szt | 2
| 1) |  | 2 |  | 2
140 | KNR 202-10-16-02-00 |  | Ościeżnice stalowe FD7 osadzone przy wznoszeniu ścian wewnętrzych | szt | 2
| 1) |  | 2 |  | 2
150 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą ponad 0,2 m2 konfekcjonowane | m2 | 3.2
| 1) |  | (0,80*2,0)*2 |  | 3.2
160 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą do 0,2 m2 konfekcjonowane | m2 | 2.8
| 1) |  | (0,70*2,0)*2 |  | 2.8
170 | KNR 401-12-15-08-00 |  | Mycie posadzek kuchnia, łazienka, p-pokój | m2 | 9.3654
| 1) |  | 2,40*3,18-1,19*1,58+0,98*1,22+1,30*1,86 |  | 9.3654
180 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz gruzu po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1
| 1) |  | 1,0 |  | 1
190 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km | m3 | 1
| 1) |  | 1,0 |  | 1
200 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku | m3 | 1
| 1) |  | 1,0 |  | 1
DZIAŁ 2 |  | Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-02-03-05-00 |  | Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- tablica mieszkaniowa TM z zabezpieczeniami zalicznikowymi | szt | 1
20 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 6
30 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 5
40 | KNNR N009-04-03-09-00 |  | Demontaż puszek i odgałęźników z tworzyw sztucznych i metalowych | szt | 4
50 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej,halogenowej | szt | 8
60 | KNNR N005-04-04-05-00 |  | Montaż obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,1 m2-rozdzielnica z zabezpieczeniami zalicznikowymi RP-8 IP40 z pokrywa prod.Elektroplast | szt | 1
70 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A | szt | 1
80 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A | szt | 3
90 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 48
100 | KNNR N005-12-07-03-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | metr | 6
110 | KNNR N005-12-09-01-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 15 cm w gazobetonie | szt | 4
120 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 54
130 | KNNR N005-02-04-03-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu betonowym | metr | 4
140 | KNNR N005-03-02-01-00 |  | Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyńcza | szt | 18
150 | KNNR N005-03-02-06-00 |  | Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami | szt | 8
| 1) |  | 8 |  | 8
160 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. WPt-1L w puszce instalacyjnej | szt | 4
170 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej | szt | 1
180 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne | szt | 12
190 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 25mA 25A AC | szt | 1
200 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane podwójne | szt | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
210 | KNNR N005-05-04-02-01 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa 60W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting | kmpl | 1
220 | KNNR N005-02-04-06-03 |  | Przewód płaski YDYp 3x6,0 w tynku na podłożu innym | metr | 3
230 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 42
240 | KNNR N005-02-04-02-04 |  | Przewód wtynkowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 24
250 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszce instalacyjnej | szt | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
260 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
270 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 3
280 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy | szt | 1
290 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 4
300 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
310 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 12
320 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - montaz unifonu urmet 1132 | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty wod-kan
10 | KNNR N004-02-29-05-01 |  | Zlewozmywak blaszany emaliowany dwukomorowy | szt | 1
20 | KNNR N004-01-37-01-01 |  | Montaż baterii zlewozmywakowej ściennej | szt | 1
30 | KNNR N004-02-18-03-00 |  | Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny | szt | 1
40 | KNNR N004-03-14-06-00 |  | Dostarczenie , sprawdzenie i podłączenie kuchni gazowej 4-palnikowej o z piekarnikiem + butla 11 kg , wąz do butli , reduktor . | szt | 1
50 | KNNR N008-02-18-02-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego z płuczką PCW "dolnopłuk"i sedesem | kmpl | 1
60 | KNNR N004-01-30-01-00 |  | Zawór kątowy z węzykiem w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15 | szt | 1
70 | KNNR N008-02-17-02-01 |  | Wymiana wanny stalowej wolnostojącej W-140 | kmpl | 1
80 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
90 | KNNR N004-01-11-01-20 |  | Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach budynku mieszkalnego fi 20 | metr | 2.5
100 | KNNR N004-01-16-01-01 |  | Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii fi 20 | szt | 1
110 | KNNR N004-02-07-01-00 |  | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50 | metr | 4.5
120 | KNNR N004-02-11-01-00 |  | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 | szt | 1
130 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110 | szt | 1
140 | KNNR N004-02-07-03-00 |  | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 110 | metr | 0.5
150 | KNR 401-03-33-09-00 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 1
160 | KNR 401-03-23-03-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły | szt | 1
170 | KNR 401-03-36-01-00 |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | metr | 2.5
180 | KNR 401-03-23-01-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/4 cegły | szt | 2.5