## Przedmiar
480-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
bud: | Przemysłowa 5/26 - remont pustostanu
ob: | Budynek mieszkalny
rob: | Budowlane
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
10 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokoju | m2 | 17.463
| 1) |  | (2,13*4,76)+(2,34*3,13) |  | 17.463
20 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW w pokoju bez warstwy izolacyjnej | m2 | 17.463
30 | KNNR N002-12-06-04-00 |  | Listwy przyścienne z PCW klejone | metr | 19.5
| 1) |  | 19,50 |  | 19.5
40 | KNR 401-12-12-19-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników radiatorowych - 26 żeber | m2 | 13
| 1) Pokój |  | (9*0,5)*2 |  | 9
| 2) Łazienka |  | 8*0,5 |  | 4
50 | KNR 401-12-12-27-00 |  | Malowanie 1-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50 | metr | 12.5
| 1) |  | 5*2,50 |  | 12.5
60 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Do RiM należy przyjać współczynnik 2,50 | m2 | 1.2
| 1) Drzwi do łazienki |  | 0,6*2,00 |  | 1.2
70 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną ościeżnicy drzwiowej do pokoju pow ponad 1,0 m2. Do RiM należy przyjać współczynnik 0,5. | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,00 |  | 1.6
80 | KNR 401-09-09-02-00 |  | Regulacja skrzydeł okiennych PCV pow 0,5-2,0 m2 | szt | 2
| 1) |  | 2 |  | 2
90 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
100 | KNR 202-12-03-01-00 |  | Drzwi zewnętrzne stalowe pełne do 2 m2 polskie typu Jowisz Gładki w kolorze orzech szerokość światła wejścia min.800mm,wysokość światła wejścia min.2000mm, w zestawie stolarki:ościeżnica, próg, klamki z szyldami,zamek patentowy szt 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej. UWAGA:PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,00 |  | 1.6
110 | 000-00-00-00-02 |  | Kalkulacja własna: usunięcie kołków rozporowych z ścian i sufitu | szt | 100
120 | KNR 401-11-09-03-00 |  | Analogia: uszczelnienie sylikonem okien PCV po długości od strony zewnętrznej styku ościeżnicy z parapetem. Do M i R należy zastosować współczynnik 0,5 | m2 | 6.09
| 1) |  | (2,10*1,45)*2 |  | 6.09
130 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna - uszczelnienie parapetu zewnętrznego - 6 otworów po zdemontowanej antenie | szt | 6
140 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z mieszkania | m3 | 1.26
| 1) |  | 0,7*2,0*0,9 |  | 1.26
150 | KNR 401-01-08-04-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 7 km wywozu | m3 | 1.26
160 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: składowanie pozostałości na wysypisku | m3 | 1.26
DZIAŁ 2 |  | CPV 454330000-9: Roboty wod-kan i sanitarne
10 | KNNR N008-02-25-02-00 |  | Demontaż zmywaka pojedyńczego blaszanego w pomieszczeniu łazienki | kmpl | 1
20 | KNNR N008-02-17-03-01 |  | Wymiana wanny stalowej W-140 | kmpl | 1
30 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
40 | KNNR N004-02-30-02-01 |  | Umywalka pojedyńcza z syfonem z tworzywa sztucznego t. 240/245 | kmpl | 1
50 | KNNR N008-01-18-04-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15 | szt | 1
60 | KNR 402-01-11-01-00 |  | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego fi 15 mm za wodomierzem do wody zimnej i ciepłej. | szt | 2
70 | KNNR N008-01-13-01-00 |  | Wykonanie podejścia dopływowego do baterii zlewozmyakoej fi 15 | szt | 2
80 | KNNR N004-01-15-01-00 |  | Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii fi 15 | szt | 2
90 | KNNR N004-01-30-01-00 |  | Zawór przelotowy katowy do baterii w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15, wężyki w oplocie do baterii. | szt | 2
100 | KNNR N004-02-29-04-03 |  | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy z otworemdo baterii syfonem PCV 50 | szt | 1
110 | KNNR N004-01-37-02-01 |  | Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej | szt | 1
120 | KNR 402-02-11-06-00 |  | Wstawienie trójnika z PCW fi 110/50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi do podejścia odpływowego pod zlew. | szt | 1
130 | KNNR N004-02-07-01-00 |  | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50 do zlewozmywaka. | metr | 1.5
140 | KNNR N004-02-11-01-00 |  | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 | szt | 1
150 | KNR 401-03-33-01-00 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej | szt | 3
160 | KNR 401-03-23-01-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły | szt | 3
170 | KNNR N008-02-25-05-00 |  | Demontaż ustępu z miską porcelanową, płuczk PCV | kmpl | 1
180 | KNNR N004-02-33-03-00 |  | Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT | kmpl | 1
190 | KNNR N008-01-17-01-10 |  | Wymiana zaworu ktowego fi 15 do spłuczki z wężykiem w oplocie do ody zimnej. | szt | 1
200 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: uszczelnienie styku wanny ze ściana sylikonem sanitarnym (3 mb). | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 5
20 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 4
30 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 5
40 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 5
50 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 8
60 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 21
70 | KNNR N005-01-02-02-00 |  | Rura winidurowa karbowana RKSG fi 21 P.T.w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- LZ | metr | 1
80 | KNNR N005-02-03-02-01 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur- linia zailająca LZ od licznika energii elektrycznej do tablicy mieszkaniowej | metr | 2
90 | KNR 403-11-29-03-00 |  | Demontaż tablicy mieszkaniowej | szt | 1
100 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
110 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC | szt | 1
120 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie | szt | 1
130 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (kuchenka elektryczna , kuchnia, łazienka, pokój+przedpokój) | szt | 4
140 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 32
150 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 32
160 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 2
170 | KNNR N005-01-10-05-00 |  | Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty | metr | 24
180 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 21
190 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 16
200 | KNNR N005-02-12-01-04 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych (oświetlenie kuchnia i pokój) | metr | 5
210 | KNNR N005-02-12-01-25 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej | metr | 24
220 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 6
230 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 9
240 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II) | szt | 2
250 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (przedpokój 2x, pokój 2x i 1x w kuchni) | szt | 4
260 | KNNR N005-03-08-04-01 |  | Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane niebryzgoszczelne (pokój i kuchnia) | szt | 6
270 | KNNR N005-03-08-04-00 |  | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane- (kuchenka elektryczna 2P) | szt | 1
280 | KNNR N005-05-04-02-01 |  | Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting( łazienka poza strefą I) | kmpl | 1
290 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej | szt | 3
300 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 1
310 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 1
320 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW | szt | 1
330 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- oświetlenie | szt | 1
340 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny- kuchenka elektryczna, kuchnia, pokój+przedpokój, łazienka | szt | 4
350 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
360 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 18