## Przedmiar
555-11-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
bud: | Ul. Gotycka 8/2 - remont pustostanu
ob: | Budynek mieszkalny
rob: | Budowlane
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | Kod CPV: 45330000-9 Roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"- typ "Warszawa" z odpływem dolnym. | kmpl | 1
20 | KNNR N008-02-19-06-00 |  | Wymiana sedesu ustępowego z PCW | szt | 1
30 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego z wężykiem giętkim fi 15/15 | szt | 1
40 | KNNR N008-02-17-02-02 |  | Wymiana wanny stalowej wolnostojącej W-150 z syfonek PCV i otworami na baterię. | kmpl | 1
50 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej stojącej z natyskiem wężowym | szt | 1
60 | KNNR N004-01-35-01-00 |  | Zawór czerpalny do baterii pod wanną fi 15 + wężyki zbrojone do baterii stojącej. | szt | 2
70 | KNNR N008-02-16-01-00 |  | Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem PCV | kmpl | 1
80 | KNNR N008-01-18-05-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15 | szt | 1
90 | KNNR N004-01-35-01-00 |  | Zawór czerpalny do baterii pod umywalką fi 15 + wężyki zbrojone do baterii stojącej. | szt | 2
100 | KNNR N008-01-16-01-10 |  | Wstawienie zaworu kątowego fi 15/20 do pralki | szt | 1
110 | KNNR N008-02-15-04-00 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego 1-komorowego z pułką bez wsporników | szt | 1
120 | KNNR N008-02-17-05-00 |  | Wymiana syfonu zlewozmywakowego PCV fi 50 | szt | 1
130 | KNNR N008-01-18-05-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej fi 15 | szt | 1
140 | KNNR N004-01-35-01-00 |  | Zawór czerpalny do baterii pod zlewozmywakiem fi 15 + wężyki zbrojone do baterii stojącej. | szt | 2
150 | KNNR N008-03-14-03-00 |  | Demontaż kuchenki gazowej 3 lub 4-palnikowej z piekarnikiem | szt | 1
160 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja wasna: wywóz i utylizacja zdemontowanej kuchni gazowej | szt | 1
170 | KNNR N004-02-07-01-00 |  | Wykonanie podejscia odpływowego PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50 do umywalki. | metr | 1
180 | KNNR N004-02-11-01-00 |  | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 pod umywalkę. | szt | 1
190 | KNNR N008-04-07-04-11 |  | Wymiana głowicy RTD-3100 zaworu termostatycznego Danfoss - grzejnik w pomieszczeniu kuchni. | szt | 1
DZIAŁ 2 |  | CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
10 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 | metr | 70.48
| 1) |  | 4*3,6+2*1,7+2*2,9+2*1,85+2*0,9+3,15*2+2,75*2+2,26*2+4,0*2+3,88*2+4,65*2 |  | 70.48
20 | KNR 404-05-04-06-00 |  | Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej | m2 | 35.9275
| 1) |  | 2,26*4,0+3,15*2,75+1,7*3,6+2,9*3,6+0,9*1,85 |  | 35.9275
30 | KNR 404-05-04-07-00 |  | Analogia: Roebranie panlei podłogowych | m2 | 18.042
| 1) |  | 3,88*4,65 |  | 18.042
40 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Zerwanie starych tapet | m2 | 76.2004
| 1) Kuchnia ściana i sufit |  | 4,2*1,07+1,7*3,6 |  | 10.614
| 2) Pokój |  | (3,6*2*2,57)+(2,9*2*2,57) |  | 33.41
| 3) Pokój |  | (4,0*2*2,57)+(2,26*2*2,57) |  | 32.1764
50 | PKZ 1912-02-01-11-00 |  | Demontaż boazerii drewnianych ponad 5 m2 | m2 | 54.7885
| 1) Ściany |  | 3,15*2*2,57+2,75*2*2,57+1,85*2*2,57+0,9*2*2,57 |  | 44.461
| 2) Sufity |  | 3,15*2,75+0,9*1,85 |  | 10.3275
60 | PKZ 1912-02-01-11-00 |  | Analogia: zerwanie paneli z tworzywa sztucznego | m2 | 12.434
| 1) Ściana w kuchni |  | 3,6*2,57 |  | 9.252
| 2) Sufit w łazience |  | 1,85*1,72 |  | 3.182
70 | KNR 401-07-01-02-00 |  | Analogia:skucie płytek ze ścian | m2 | 22.3998
| 1) Kuchnia |  | 0,9*1,5+3,0*0,9 |  | 4.05
| 2) Łazienka |  | (1,85*2*2,57)+(1,72*2*2,57) |  | 18.3498
80 | KNR 404-05-04-03-00 |  | Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych | m2 | 3.182
| 1) Łazienka |  | 1,85*1,72 |  | 3.182
90 | KNR 401-03-48-02-00 |  | Analogia: Roebranie obudowy wanny | m2 | 1.16
| 1) |  | 1,7*0,6+0,7*0,2 |  | 1.16
100 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2. | szt | 5
| 1) Łazienka |  | 1 |  | 1
| 2) Mniejszy pokój obok salonu |  | 1 |  | 1
| 3) Kuchni |  | 1 |  | 1
| 4) Drzwi wejściowe |  | 2 |  | 2
110 | KNR 401-03-29-01-00 |  | Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki | m2 | 0.4
| 1) |  | 0,20*2,0 |  | 0.4
120 | KNR 202-10-16-02-00 |  | Ościeżnice stalowe FD7 | szt | 3
| 1) Kuchnia 0,7x2,0 |  | 1 |  | 1
| 2) Łazienka 0,8x2,0 |  | 1 |  | 1
| 3) Pokój 0,8x2,0 |  | 1 |  | 1
130 | KNR 202-10-16-04-00 |  | Ościeżnice stalowe FD7w | szt | 1
| 1) Drzwi wejściowe |  | 1 |  | 1
140 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą do 0,2 m2 konfekcjonowane. Łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. | m2 | 3
| 1) Łazienka |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
| 2) Wc |  | 0,7*2,0 |  | 1.4
150 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą ponad 0,2 m2 konfekcjonowane | m2 | 6.4
| 1) Pokoje |  | (0,8*2,0)*3 |  | 4.8
| 2) Kuchnia |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
160 | KNNR N002-11-03-01-03 |  | Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne wejście do lokali oklejone folią | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
170 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Analogia: Malowanie ościeżnic drzwiowych. Pozostałe ościeżnice. Do R i M należy przyjąć współczynnik 0,5 | m2 | 4.6
| 1) |  | 0,8*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0 |  | 4.6
180 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: Naprawa ościeżnic stalowych. | szt | 2
190 | KNR 401-12-12-28-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50 | metr | 28
200 | KNR 401-12-12-19-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników | m2 | 20.5
| 1) |  | 41*0,5 |  | 20.5
210 | KNR 401-12-12-05-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych | m2 | 8.515
| 1) |  | 6,55*1,3 |  | 8.515
220 | KNR 401-12-15-04-00 |  | Mycie okien zespolonych. Do R należy przyjąć współczynnik 2,5 | m2 | 11.0689
| 1) |  | 1,4*1,4+0,85*2,15+2,03*1,4+2,07*1,42+1,2*1,25 |  | 11.0689
230 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: Demontaż markizy | kmpl | 1
240 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własa: odkręcenie kwietników stalowych na balkonie | kmpl | 1
250 | KNR 401-12-02-09-00 |  | Analogia: zeskrobanie łuszczącej się farby od spodu płyty balkonowej | m2 | 5.85
| 1) |  | 4,5*1,3 |  | 5.85
260 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi. Spód płyty balkonowej | m2 | 5.8
270 | KNR 401-12-04-03-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji. Malowanie spodu płyty balkonowej | m2 | 5.8
280 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: demontaż karniszy | szt | 4
290 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: Rozebranie szafy i 2 szt pawlaczy na korytarzu | kmpl | 1
300 | KNR 404-04-04-05-00 |  | Analogia: rozebranie zabudowy w WC | m2 | 0.54
| 1) |  | 0,9*0,6 |  | 0.54
310 | KNR 401-09-19-20-00 |  | Wymiana klamek okiennych | szt | 8
320 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 8
330 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł. Wymiana kratek wentylacyjnych | szt | 3
340 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: rozebranie zabudowy rur w kuchni | szt | 1
350 | KNR 202-20-04-01-00 |  | Analogia: Obudowa rur przy kominie w kuchni płytami g-k na ruszcie stalowym | m2 | 2.4415
| 1) |  | (0,65+0,3)*2,57 |  | 2.4415
360 | KNR 401-09-19-28-00 |  | Analogia: Wymiana zamka do skrzynki pocztowej | szt | 1
370 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: demontaż okładziny słomowej z balustrady na balkonie | szt | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
380 | KNR 202-11-30-02-01 |  | Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m2 z zaprawy CERESIT CN 72. Posadzka w koryatrzu | m2 | 8.6625
| 1) |  | 3,15*2,75 |  | 8.6625
390 | KNR 202-11-30-03-01 |  | Warstwa wyrównująca z zaprawy CERRESIT CN 72 - dodatek za 5 mm różnicy. Posadzka w korytarzu | m2 | 8.663
400 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej. Wszystkie pomieszczenia oprócz największego pokoju | m2 | 39.1095
| 1) |  | 3,15*2,75+3,6*1,7+3,6*2,9+1,85*1,72+0,9*1,85+4,0*2,26 |  | 39.1095
410 | KNR 202-11-13-07-00 |  | Listwy przyścienne PCW zgrzewane | metr | 60.56
| 1) |  | 3,6*4+1,7*2+2,9*2+3,15*2+2,75*2+2,26*2+4,0*2+1,85*4+0,9*2+1,72*2 |  | 60.56
420 | WKNR W202-08-30-04-00 |  | Gładź gipsowa 2-warstwowa na ścianach. Wszystkie pomieszczenia oprócz największego pokoju | m2 | 155.6392
| 1) |  | (3,6*4+1,7*2+2,9*2+3,15*2+2,75*2+4,0*2+2,26*2+1,85*4+0,9*2+1,72*2)*2,57 |  | 155.6392
430 | WKNR W202-08-30-06-00 |  | Gładź gipsowa 2-warstwowa na sufitach. Wszystkie pomieszczenia oprócz największego pokoju | m2 | 39.1095
| 1) |  | 4,0*2,26+3,15*2,75+3,6*1,7+2,9*3,6+1,85*1,72+0,9*1,85 |  | 39.1095
440 | WKNR W202-15-10-03-00 |  | Malowanie podłoży gipsowych dwukrotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem. wszystkie ściany i sufity | m2 | 235.2837
| 1) |  | 155,639+39,110+(3,88*2+4,65*2)*2,57-(2,03*1,4+0,85*2,15)+(0,2*(1,4+2,25+2,15+1,0)) |  | 235.2837
450 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z mieszkania, balkonu i pwinicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 20
460 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości z mieszkania, balkonu i pwinicy samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 | m3 | 20
470 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna:utylizacja pozostałości na wysypisku | m3 | 20
DZIAŁ 3 |  | CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
10 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 8
20 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 13
30 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 14
40 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 21
50 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 46
60 | KNR 403-11-33-07-00 |  | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych | szt | 5
70 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC | szt | 1
80 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A | szt | 1
90 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A z demontażu | szt | 1
100 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A | szt | 1
110 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- z demontażu | szt | 2
111 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B20A- do kuchni elektrycznej | szt | 1
120 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 79.4
| 20) Łazienka gniazda wtyczkowe |  | 1,7+1+1 |  | 3.7
| 80) Kuchnia gniazda wtyczkowe |  | 1,7+2+1,7+1,2+2*1,2+1,7+1,5+2*1,2 |  | 14.6
| 100) Kuchnia- kuchenka elektryczna |  | 1,7+1,2+1,9+1+2,1 |  | 7.9
| 120) Pokój po prawo, przedpokój- gniazda wtyczkowe |  | 1,7+2,9+2,9+2,1+2,1+2,1 |  | 13.8
| 140) Przedpokój-oświetlenie i dzwonek |  | 0,9+1,2+2,8+1,2 |  | 6.1
| 160) WC, łazienka- oświetlenie |  | 1,4+2*1,2 |  | 3.8
| 180) Kuchnia i pokój prawy- oświetlenie |  | 1,3+2,5+2*1,2+2*1,8+1 |  | 10.8
| 200) Pokoje po lewo - oswietlenie |  | 1+2,9+1,2+1,2 |  | 6.3
| 220) Pokoje po lewo - gniazda wtyczkowe |  | 4,7+2*2,1 |  | 8.9
| 240) Pokoje po prawo - oświetlenie |  | 1,3+1+1,2 |  | 3.5
130 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 79.4
140 | KNNR N005-12-08-02-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 50 mm | metr | 7.9
150 | KNNR N005-12-09-10-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 20 cm w betonie | szt | 2
160 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 4
170 | KNNR N005-01-10-04-00 |  | Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 25x15 łącznik prosty | metr | 33.5
| 20) Pokój po prawo |  | 4,8 |  | 4.8
| 40) Pokoje po lewo |  | 3+2,3+3,8+3*0,3+(2*3,7+4*0,3) |  | 18.6
| 60) Kuchnia |  | 3,6+2*1,2+1,7+2*1,2 |  | 10.1
180 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 24.65
| 20) Łazienka gniazda wtyczkowe |  | 0,5+1,7+1+1+0,5+0,75 |  | 5.45
| 40) Kuchnia gniazda wtyczkowe |  | 0,5+1,7+1,2+1,7+3,6+1,7+1,5+4*1,2+3*0,75+0,25 |  | 19.2
| 100) Pokoje - gniazda wtyczkowe |  |  |  | 0
183 | KNNR N005-02-04-06-02 |  | Przewód płaski YDYp 3x4,0 w tynku na podłożu innym zakończyć puszka przyłaczeniową. | metr | 9
| 20) Zasilanie kuchni elektrycznej 4-palnikowej |  | 0,5+1,7+3,5+1+2,+0,3 |  | 9
190 | KNNR N005-02-12-01-25 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej | metr | 41.6
| 20) Pokój po prawo |  | 3,4*2+4*0,3+1,5 |  | 9.5
| 40) Pokoje po lewo |  | 2*3,7+4*0,3+1,8+(3+2,3+3,8+4*0,25) |  | 20.5
| 60) Kuchnia |  | 3,6+2*1,2+1,7+1,5+2*1,2 |  | 11.6
200 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 11.45
| 20) Pokój po prawo |  | 0,75+1+1,5+0,25+0,25 |  | 3.75
| 40) Pokoje po lewo |  | 0,5+1,5+1,2+0,25+(0,5+1+2+0,25)+0,5 |  | 7.7
220 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 38.65
| 20) Przedpokój |  | 0,5+1+2,8+2,1+1,2+1,4+0,25+0,25+0,75 |  | 10.25
| 40) Dzwonek |  | 0,5+1,2+0,5 |  | 2.2
| 60) Łazienka |  | 0,5+2*1,2+0,4+0,45+0,9+0,5+1+0,25 |  | 6.4
| 80) Kuchnia i pokój po prawo |  | 10,8+2*1 |  | 12.8
| 100) Pokoje po lewo |  | 0,5+3+2*0,75+2*0,5+1 |  | 7
240 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 7
250 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 15
| 20) Łaczniki |  | 8 |  | 8
| 40) Gniazda |  | 7 |  | 7
260 | KNNR N005-03-08-04-01 |  | Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane | szt | 12
270 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- | szt | 5
280 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze , 2P+Z 16A/2,5 p/t przykręcane- łazienka | szt | 2
282 | KNNR N005-03-03-03-00 |  | Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 6 mm2 montowana podtynkowo dla kuchni elektrycznej ( kuchnię dostarcza lokator), 30cm od poziomu podłogi | szt | 1
290 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienkax2 i WCx1 | kmpl | 3
300 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej- przedpokój, łazienka,WC, kuchnia | szt | 4
310 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej- | szt | 3
330 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. lub n/t | szt | 1
340 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 3
350 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
360 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy | szt | 1
370 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 5
380 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
390 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 27
DZIAŁ 4 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44. Obwody: 1. Gniazda wtyczkowe- pokoje. 2. Gniazda wtyczkowe -łazienka, 3. Gniazda wtyczkowe -kuchnia 4. Gniazdo wtyczkowe do zasilania kuchni elektrycznej 5. Oświetlenie-kuchnia i pokój po prawo, 6. Oświetlenie-Przedpokój, łazienka i WC, pokoje po lewo.
DZIAŁ 5 |  | Uwaga: W pokojach instalować po 4 gniazda wtyczkowe, w kuchni 2x p/t i 2x n/t (lub wg możliwości montażu), w przedpokoju 1x p/t, w łazience 2x p/t, w kuchni zamontowac puszkę do podłączenia kuchni elektrycznej. Pomierzyć skuteczność ochrony pporaż. dla punktów świetlnych, gniazd wtyczkowych i przyłącza kuchni elektrycznej.