## Przedmiar
E12-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Oś. Legionów 16/22 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Zerwanie starych tapet | m2 | 47.9
| 1) |  | (5,1*2+4,48*2)*2,5 |  | 47.9
20 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: demontaż pawlacza w kuchni i szafki w łazience | kmpl | 1
30 | KNR 404-04-05-01-00 |  | Analogia: rozebranie posadzki z paneli podłogowych | m2 | 22.848
| 1) |  | 5,1*4,48 |  | 22.848
40 | KNR 404-05-04-06-00 |  | Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej | m2 | 7.2358
| 1) |  | 2,42*1,91+2,13*1,00+0,78*0,62 |  | 7.2358
50 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT - podłogi w kuchni, korytarzu i łazience | m2 | 9.8982
| 1) |  | 2,42*1,91+0,62*0,78+1,0*2,13+1,28*2,08 |  | 9.8982
60 | KNR C003-03-12-04-00 |  | Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w kuchni i łazience | m2 | 7.2846
| 1) |  | 1,28*2,08+2,42*1,91 |  | 7.2846
70 | KNR 202-11-30-01-01 |  | Warstwa wyrównujaca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 mr z zaprawy CERESIT CN 72 | m2 | 9.898
80 | KNR 401-12-02-08-00 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2. kuchnia i łazienka ściany i sufity | m2 | 50.1492
| 1) |  | (1,28*2+2,08*2+2,42*2+1,91*2+0,62*2)*2,55+1,91*2,42+1,28*2,08+0,62*0,78 |  | 50.1492
90 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 139.948
| 1) |  | 50,149+(2,13*2+1,0*2+4,48*2+5,1*2)*2,55+5,1*4,48+1,0*2,13 |  | 139.948
100 | KNR 202-08-15-06-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach | m2 | 32.746
| 1) |  | 139,948-107,202 |  | 32.746
110 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach betonowych | m2 | 107.2018
| 1) |  | 139,948-(5,1*4,48+2,08*1,28+1,0*2,13+2,42*1,91+0,62*0,78) |  | 107.2018
120 | KNR 401-07-09-05-00 |  | Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z betonu pow do 0,5 m2 w łazience | szt | 1
130 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 2
140 | KNR 401-03-29-02-00 |  | Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki | m2 | 0.4761
| 1) |  | 0,23*2,07 |  | 0.4761
150 | KNNR N002-11-04-01-00 |  | Ościeżnica stalowa FD-1 | szt | 2
160 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm | metr | 5
170 | KNR 401-07-08-03-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm | metr | 5
180 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła | m2 | 1.6
190 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane | m2 | 1.2
| 1) |  | 0,6*2,0 |  | 1.2
200 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
210 | KNR 202-10-19-01-00 |  | Skrzydla drzwiowe wejsciowe 1-dzielne pelne o pow do 2,0 mr konfekcjonowane. Wyposażone w zamek patentowy, wizjer, klamke z szyldem, numeracje lokalu | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
220 | KNR 401-09-03-01-00 |  | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych | szt | 1
230 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 4
240 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1.5
| 1) |  | 1,0+0,5 |  | 1.5
250 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 | m3 | 1.5
260 | CEN 000-00-00-00-02 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 0.4
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N004-02-29-05-03 |  | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce z syfonem PCV | szt | 1
20 | KNNR N004-01-37-01-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej sciennej | szt | 1
30 | KNNR N008-02-17-02-01 |  | Wymiana wanny stalowej wolnostojącej lub akrylowej W-140 z syfonem PCV | kmpl | 1
40 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
50 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: uszczelnienie silikonem styku wanny ze ścianą | szt | 1
60 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" | kmpl | 1
70 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 uwaga podłączenie ustępu wykonać na sztywno. | szt | 1
80 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
90 | KNNR N008-04-07-04-11 |  | Analogia: montaż głowicy termostatycznej typu Danfoss w pokoju. | szt | 1
100 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla propan butan 11 kg. | szt | 1
110 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne w mieszkaniu
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 4
20 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 4
30 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 5
40 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 8
50 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 9
60 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 25
70 | KNR 403-11-29-03-00 |  | Demontaż tablicy mieszkaniowej TM | szt | 1
80 | WKNR W508-04-06-02-00 |  | Wymiana aparatu odbiorczego (unifonu) wraz z uruchomieniem instalacji domofonowej- kalkulacja własna | szt | 1
90 | KNNR N005-01-10-05-00 |  | Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty- do linii zasiljącej TM | metr | 1.5
100 | KNNR N005-02-12-03-00 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 w listwach elektroinstalacyjnych- linia zasilająca | metr | 3.5
110 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
120 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC | szt | 1
130 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A | szt | 2
140 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A | szt | 3
150 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 52
160 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 52
170 | KNNR N005-12-09-10-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 20 cm w betonie | szt | 1
180 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 2
210 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 38
230 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 17
241 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 3.5
280 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 8
290 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 14
310 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne | szt | 9
320 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 p/t przykręcane- łazienka | szt | 1
330 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka | kmpl | 1
340 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej | szt | 3
350 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej | szt | 1
360 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 1
370 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
380 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
400 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasiljąca | szt | 1
410 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 5
420 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
430 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 13
DZIAŁ 4 |  | Światło w piwnicy
10 | KNNR N005-01-03-05-01 |  | Rura winidurowa gładka RL fi 18 N.T. na innym podłożu | metr | 4.5
20 | KNNR N005-02-03-01-04 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur | metr | 4
30 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna typu Rondo IP44 | kmpl | 1
40 | KNNR N005-03-04-01-00 |  | Odgałęźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezśrubowo | szt | 1
50 | KNNR N005-03-06-05-00 |  | Łącznik 1-biegunowy n.t. hermetyczny mocowany do podłoża | szt | 1
DZIAŁ 5 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience gniazdo wtyczkowe (poza strefa 2) na wysokości ok. 1,4m, oświetlenie w łazience poza strefą 1 i IP44.