## Przedmiar
E05-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Przemysłowa 5/36 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 1
20 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: rozebranie pawlacza w łazience | szt | 1
30 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 2
| 1) Drzwi wejściowe |  | 1 |  | 1
| 2) Drzwi do łazienki |  | 1 |  | 1
40 | KNR 401-03-29-02-00 |  | Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki | m2 | 0.4761
| 1) |  | 0,23*2,07 |  | 0.4761
50 | KNNR N002-11-04-01-00 |  | Ościeżnica stalowa FD-1 | szt | 1
| 1) Łazienka |  | 1 |  | 1
60 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm | metr | 10
70 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi łazienkowe z otowrami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła | m2 | 1.6
80 | KNR 401-03-18-02-00 |  | Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2 | szt | 1
90 | KNR 202-10-19-08-00 |  | Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębenkowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej | m2 | 1.6
100 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w łazience | m2 | 3.066
| 1) |  | 1,41*1,6+0,9*0,9 |  | 3.066
110 | KNR 202-11-34-01-00 |  | Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 | m2 | 19.9291
| 1) |  | 4,73*2,12+1,47*2,77+1,41*1,96+3,066 |  | 19.9291
120 | KNR 202-11-30-02-01 |  | Warstwa wyrównujaca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 mr z zaprawy CERESIT CN 72 | m2 | 19.929
130 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej pokój, korytarz, łazienka | m2 | 19.929
140 | KNR 202-11-13-06-00 |  | Listwy przyscienne PCW klejone | metr | 27.53
| 1) |  | 3,59*2+4,73+1,96*2+3,92+2,29*2+1,6*2 |  | 27.53
150 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: zerwanie listew podłogowych w kuchni Do R należy zastosować wsp.0,50 | metr | 7.7
| 1) |  | 1,52*2+2,33*2 |  | 7.7
160 | KNKB 002-11-06-06-00 |  | Analogia: Listwy przyścienne PCV - plastikowe mocowane za pomocą kołków rozporowych | metr | 7.7
170 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Zerwanie starych tapet | m2 | 12
180 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi | m2 | 108.2457
| 1) Ściany |  | 2,5*(4,73+2,12+1,96*2+5,26+2,33*2+1,52+3,92+1,6*2+2,29*2) |  | 84.775
| 2) Sufit |  | 4,73*2,12+2,77*1,47+1,41*1,96+1,41*1,6+0,9*0,9+1,52*2,33 |  | 23.4707
190 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 108.246
200 | KNR 202-15-05-01-00 |  | Malowanie tynków wewnetrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania | m2 | 108.246
210 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: wymiana wszystkich uszczelek okiennych | kmpl | 1
220 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 4
230 | KNR 401-04-11-08-00 |  | Analogia: wymiana progów podłogowych | szt | 2
| 1) Kuchnia |  | 1 |  | 1
| 2) Łazienka |  | 1 |  | 1
240 | KNR B002-03-12-01-00 |  | Analogia: uszczelnienie styku okna z ościeżem od strony zewnętrznej | metr | 13
250 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: demotaż suszarki w łazience | m-godz | 0.25
260 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z pustostanu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 0.5
270 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 0.5
280 | CEN |  | Kalkulacja własna: utyizacja na wysypisku | Mg | 0.1
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
20 | KNNR N008-01-18-04-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15 | szt | 1
30 | KNNR N008-02-19-01-02 |  | Wymiana płuczki ustępowej PCW z zaworem pływakowym | kmpl | 1
40 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
50 | KNNR N008-02-19-06-00 |  | Wymiana sedesu ustępowego z PCW | szt | 1
60 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mysie ustępu | szt | 1
70 | KNNR N008-02-15-04-02 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego z ociekaczem 1-komorowego bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
80 | KNNR N004-01-37-03-06 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami i wężykami w oplocie. | szt | 1
90 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: czyszczenie głowic termostatycznych - umycie | szt | 2
100 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mocowanie grzejnika w kuchni | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 2
20 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 4
30 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 5
50 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 6
60 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 8
70 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 21
80 | WKNR W508-04-06-02-00 |  | Wymiana aparatu odbiorczego (unifonu tel do konserwatora 603288459) wraz z uruchomieniem instalacji domofonowej- kalkulacja własna | szt | 1
120 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC- | szt | 1
130 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie 1-przedpokój+ łazienka;2-pokój + kuchnia | szt | 2
140 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (kuchenka elektryczna , kuchnia ) | szt | 2
150 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (łazienka, pokój)- 2 z demontażu | szt | 2
170 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 28
180 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 28
182 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 3
200 | KNNR N005-01-10-05-00 |  | Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty | metr | 17
210 | KNNR N005-02-12-01-25 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej | metr | 20
220 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 36
230 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 27
240 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokoju | metr | 3
270 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 9
280 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 11
290 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II) | szt | 2
300 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (pokójx2,kuchniax1) | szt | 3
310 | KNNR N005-03-08-04-01 |  | Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane (pokój i kuchnia) | szt | 5
333 | KNNR N005-03-08-04-00 |  | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane- (kuchenka elektryczna 2P) | szt | 1
340 | KNNR N005-05-04-02-01 |  | Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting( łazienka poza strefą I) | kmpl | 1
390 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej- przedpokój , łazienka i kuchnia | szt | 3
400 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej- pokój | szt | 1
420 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 1
421 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
422 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
430 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW | szt | 1
470 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy-linia zasiljąca | szt | 1
480 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny- | szt | 4
490 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
500 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 14
DZIAŁ 4 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,15m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44. Łączniki mocować na wysokośći ok 1,2m