## Przedmiar
E17-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Powstańców Wielkopolskich 12/33 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-12-02-09-00 |  | Analogia: zmycie powierzchni ścian i sufitów mydłem technicznym | m2 | 96.6361
| 1) Ściany |  | 2,46*(3,48*2+5,36*2+1,79*2+1,17*2+1,72*2+1,13*2) |  | 72.078
| 2) Sufity |  | 3,48*5,36+1,79*1,17+1,15*1,76+1,72*1,13-0,29*0,54 |  | 24.5581
20 | KNR 401-12-15-08-00 |  | Analogia: mycie podłogi w kuchni, łazience oraz płytek ściennych w łazience | m2 | 18.3863
| 1) |  | 1,79*1,17+1,76*1,15+5,8*2,46 |  | 18.3863
30 | KNKB 002-11-06-06-00 |  | Analogia: Listwy przyścienne PCV - plastikowe mocowane za pomocą kołków rozporowych | metr | 23.38
| 1) Pokój |  | 3,48*2+5,36*2 |  | 17.68
| 2) Korytarz |  | 1,72*2+1,13*2 |  | 5.7
40 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
50 | KNR 401-12-15-04-00 |  | Mycie okien zespolonych | m2 | 4.7735
| 1) |  | 2,2*1,38+1,39*1,25 |  | 4.7735
60 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 2
| 1) |  | 2 |  | 2
70 | KNNR N005-07-21-03-00 |  | Analogia: przycięcie podokiennika lastrykowego w kuchni | metr | 1.25
80 | KNR 202-15-03-03-00 |  | Analogia: szpachlowanie i malowanie podokiennika w kuchni | m2 | 0.3125
| 1) |  | 1,25*0,25 |  | 0.3125
90 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Skrzydło i ościeżnice wsp. R i M =2,5 | m2 | 6
| 1) |  | 0,8*2,0+0,7*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0 |  | 6
100 | KNR 401-09-19-21-00 |  | Wymiana klamek z rozetami skrzydło drzwi do kuchni | szt | 1
110 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: czyszczenie kratki wentylacyjnej skrzydła drzwiowego do łazienki | szt | 1
120 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: demontaż pawlacza w korytarzu | szt | 1
130 | KNR 401-07-11-01-00 |  | Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m2 w korytarzu | m2 | 1
140 | KNR 401-03-22-01-00 |  | Wsporniki lub haki zawiasowe w ścianach z cegieł - obsadzenie zawiadu w sćianie w piwnicy | szt | 1
150 | KNR 401-09-19-33-00 |  | Wymiana zasuw czołowych - drzwi piwniczne | szt | 1
160 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: założenie kłódki - drzwi piwniczne, numeracja piwnicy | szt | 1
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N004-02-29-04-02 |  | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem, syfonem PCV | szt | 1
20 | KNNR N008-01-18-04-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15 | szt | 1
30 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową | kmpl | 1
40 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 | szt | 1
50 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
60 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
70 | KNNR N004-02-18-02-01 |  | Wymiana Syfonu wannowego z tworzywa sztucznego nadstropowy | szt | 1
80 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mycie wanny | szt | 1
90 | KNNR N008-01-18-01-01 |  | Wymiana zaworu kątowego do pralki M3 fi 15 | szt | 1
100 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla propan-butan 11 kg. | szt | 1
110 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne
21 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy halogenowej z płyty gipsowo-kartonowej w łazience | szt | 4
30 | 929-01-07-01-00 |  | Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza w łazience | m2 | 1.5
40 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego zasilającego - przewód na suficie w pokoju do oświetlenia | metr | 2.5
50 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych w łazience | szt | 2
62 | KNNR N009-04-02-06-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego 2-biegunowego uszczelnionego w łazience znad wanny wraz zaślepieniem otowru po puszce. Przewód do gniazda odłączyć w puszce rozgałęźnej zewnętrznej. | szt | 1
70 | KNNR N009-04-02-06-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego 2-biegunowego uszczelnionego w łazience obok umywalki | szt | 1
73 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 3
74 | KNNR N009-02-03-05-00 |  | Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wentylator w łazience | szt | 1
80 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- montaz wentylatora łazienkowego fi80-100mm | szt | 1
90 | WKNR W508-04-06-02-00 |  | Wymiana uszkodzonego aparatu odbiorczego unifonu (zlecić konserwatorowi)-analog | szt | 1
97 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy- dobudowanie w w rozdzielnicy licznikowej na korytarzu | szt | 1
206 | KNNR N005-12-07-03-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | metr | 2.5
216 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 2.5
218 | KNNR N005-02-04-03-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu betonowym- zasilanie punktu świetlnego w dużym pokoju | metr | 2.9
372 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka nad umywalką | kmpl | 1
380 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- na suficie w łazience w miejscu po halogenach | kmpl | 1
390 | KNNR N009-04-02-01-00 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego podwójnego 2x10/16A | szt | 5
400 | KNNR N009-04-01-01-00 |  | Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy | szt | 3
401 | KNR 508-03-08-01-00 |  | Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego p.t. w łazience | szt | 1
402 | KNR 508-03-08-05-00 |  | Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego szczelnego p.t. w łazience | szt | 1
410 | KNNR N009-04-01-01-01 |  | Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego w pokoju | szt | 1
420 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 p.t. przykręcane w łazience obok umywalki- wymiana | szt | 1
430 | KNNR N009-04-01-01-05 |  | Wymiana przycisku "dzwonek" podtynkowego | szt | 1
432 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
433 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
462 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linua zasilająca | szt | 1
472 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 3
482 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
492 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 11
DZIAŁ 4 |  | Roboty elektryczne w piwnicy- instalacja oświetlenia
40 | KNNR N005-01-03-05-01 |  | Rura winidurowa gładka RL fi 18 N.T. na innym podłożu | metr | 7
50 | KNNR N005-02-03-01-04 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur | metr | 7.5
60 | KNNR N005-03-03-01-00 |  | Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm2 | szt | 1
70 | KNR 518-17-07-05-00 |  | Montaż wyłącznika 1-biegunowego 6 A szczel n.t. | szt | 1
80 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- | kmpl | 1