## Przedmiar
E45-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Marii Dąbrowskiej 42a/1 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane skrzydło łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
20 | KNR 401-09-03-01-00 |  | Analogia: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych łązienkowych | szt | 1
30 | KNR 401-09-19-20-00 |  | Wymiana klamek z szyldami drzwi do kuchni | szt | 1
40 | KNR 401-09-19-24-00 |  | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych drzwi do kuchni | szt | 1
50 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Analogia: wymiana kratki wentylacyjnej w suficie na trójnik wentylacyjny PCV w kolorze białym. Od dołu zamontować zaślepkę wentylacyjną w kolorze białym a od boku kratkę wentylacyjną | szt | 2
60 | KNR 217-01-44-01-00 |  | Analogia: demontaż i ponowny montaż wyrzutni dachowej (wyminana uszczelnienie kołnierz/pokrycie dachowe). W nakładach nie należy wliczać wyrzutni | szt | 2
70 | 929-01-01-01-00 |  | Rozbiórka okładzin ścian z płyt g-k powierzchnia do 5m2. Rozbiórka narożnika w pokoju ( dziura zrobiona przez szczury) | m2 | 1.25
| 1) |  | 2,5*0,5 |  | 1.25
80 | 929-03-05-02-00 |  | Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2 i grubość izolacji powyżej 8cm | m2 | 1.25
90 | 929-03-06-01-00 |  | Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2, pierwsza warstwa do 12,5 mm grubości | m2 | 1.25
100 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 22.202
| 1) Kuchnia |  | 1,8*2,69 |  | 4.842
| 2) Pokój |  | 4,00*4,34 |  | 17.36
110 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 | metr | 25.66
| 1) Kuchnia i pokój |  | 4,0*2+4,34*2+1,8*2+2,69*2 |  | 25.66
120 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej | m2 | 22.202
130 | KNR 202-11-13-06-00 |  | Listwy przyscienne PCW klejone | metr | 25.56
140 | KNR 401-12-15-08-00 |  | Analogia: Mycie posadzki w korytarz i przedsionek | m2 | 2.5624
| 1) |  | 1,1*1,28+1,04*1,11 |  | 2.5624
150 | KNR 401-09-19-24-00 |  | Analogia: wymiana zamka drzwi wejsciowych | szt | 1
160 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Analogia: Kratki wentylacyjne w ścianach stalowe od strony zewnętrznej | szt | 1
170 | KNR 401-12-02-07-00 |  | Skasowanie wykwitów (zacieków) w kuchni i łazience | m2 | 1
180 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami | m2 | 134.7756
| 1) Ściany |  | (4,0*2+4,34*2+2,44*2+1,48*2+1,8*2+2,69*2+1,28*2+1,1*2+1,11*2+1,04*2)*2,5 |  | 106.4
| 2) Sufity |  | 2,44*1,48+2,69*1,8+1,04*1,11+1,1*1,28+4,0*4,34 |  | 28.3756
190 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 134.776
200 | KNR 202-15-05-01-00 |  | Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania | m2 | 131.576
| 1) |  | 134,776-(0,8*2)*2,0 |  | 131.576
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-15-04-02 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
20 | KNNR N004-01-37-03-06 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami i wężykami w oplocie. | szt | 1
30 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor, (butla na lokalu). | szt | 1
40 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
50 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" | kmpl | 1
60 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 uwaga podłączenie ustępu wykonać na sztywno. | szt | 1
70 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
80 | KNNR N004-01-37-03-01 |  | Wymiana baterii umywalkowej jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami z wężykami w oplocie. | szt | 1
90 | KNNR N008-02-17-07-00 |  | Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego półokrągły 800x800 z syfonem PCV | szt | 1
100 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej półokrągłej 800x800 | szt | 1
110 | KNNR N004-01-37-09-00 |  | Wymiana baterii natryskowej z natryskiem recznym | szt | 1
120 | KNNR N008-01-17-01-10 |  | Wymiana zaworu kątowego fi 15 do pralki | szt | 1
130 | KNR 215-04-15-01-41 |  | Odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT fi 15 na pion | szt | 2
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne -CPV 45311200-2
20 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej w kuchni i łazience | szt | 3
30 | KNNR N009-04-02-02-04 |  | Wymiana gniazda wtykowego natynkowego hermetycznego podwójnego w kuchni | szt | 1
360 | 000-00-00-00-00 |  | Czyszczenie i mycie rozdzielnicy elektrycznej mieszkaniowej wraz z aparatura modułową, czyszczenie 2 opraw w korytarzu i na zewnątrz, czyszczenie osprzętu w lokalu -kalkulacja własna | szt | 1
420 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka, montaż | kmpl | 2
443 | KNNR N009-04-01-01-01 |  | Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego | szt | 1
450 | KNNR N009-04-01-01-05 |  | Wymiana przycisku "dzwonek" natynkowego | szt | 1
480 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
490 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
500 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
510 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 4
520 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
530 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 16