## Przedmiar
E65-12-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Przemysłowa 5/99 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-03-33-08-00 |  | Analogia: wykucie otworu na kratke wentylacyjną w kuchni | szt | 1
20 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
| 1) Kuchnia |  | 1 |  | 1
| 2) Łazienka |  | 1 |  | 1
30 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 4
40 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: wymiana wszystkich uszczelek w skrzydłach okiennych - 2 szt. okien 2 skrzydłowych o wym. 177x143 | kmpl | 1
50 | KNR 401-12-15-05-00 |  | Analogia: mycie obustronne okien wraz z ościeżnicami i parapetami wewn. i zewn. wsp. r = 3,00 | m2 | 5.0622
| 1) |  | 1,77*1,43*2 |  | 5.0622
60 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z pustostanu przynależnego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 4
70 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 4
80 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 1
90 | KNR 401-03-54-11-00 |  | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych w kuchni | metr | 2.1
100 | KNR 202-01-29-02-00 |  | Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m z PCV - w kuchni | szt | 1
DZIAŁ 2 |  | Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N004-02-29-04-03 |  | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na scianie z syfonem PCV | szt | 1
20 | KNNR N004-01-37-03-06 |  | Montaz baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami | szt | 1
30 | KNNR N008-01-08-01-00 |  | Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20 | metr | 6
40 | KNNR N004-01-11-01-50 |  | Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16 | metr | 10
50 | KNNR N004-01-16-01-03 |  | Dodatek za podejscie doplywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20 (zlew, wanna, umywalka, pralka) | szt | 8
60 | KNR 402-02-11-06-00 |  | Wstawienie trójnika z PCW fi 110/50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | szt | 1
70 | KNNR N004-02-07-01-00 |  | Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 50 | metr | 4
80 | KNNR N004-02-11-01-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50 (pralka, umywalka,zlew, wanna, płuczka) | szt | 4
90 | KNR 401-03-33-01-00 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej | szt | 1
100 | KNR 401-03-23-02-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły | szt | 1
110 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową | kmpl | 1
120 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
130 | KNR 402-02-20-05-00 |  | Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa PCV | szt | 1
140 | KNNR N008-01-18-04-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15 | szt | 1
150 | KNNR N008-02-17-02-01 |  | Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV | kmpl | 1
160 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
170 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: uszczelnienie styku wanny ze ścianą silikonem | szt | 1
180 | KNNR N004-01-30-03-00 |  | Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych fi 15 do pralki | szt | 1
190 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mocowanie grzejnika w pokoju | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | CPV 45311200-2-Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 1
20 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej wraz z likwidacją punktu świetlnego w kuchni i odłączeniem | szt | 1
30 | KNNR N009-04-01-01-00 |  | Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowego- | szt | 3
40 | KNNR N009-04-01-01-01 |  | Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego | szt | 1
80 | KNNR N009-04-02-01-01 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego pojedynczego bryzgoszczelnego IP 44 10/16A w łazience | szt | 1
81 | KNNR N009-04-02-01-02 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A/Z | szt | 4
90 | KNNR N009-04-02-02-00 |  | Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A w kuchni i pokoju | szt | 4
91 | KNNR N009-03-09-05-00 |  | Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCV przykręcanych do powierzchni z betonu - w kuchni | metr | 1.5
100 | KNNR N009-04-01-03-05 |  | Wymiana przycisku "dzwonek" natynkowego | szt | 1
102 | KNR 508-03-09-02-00 |  | Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego dodatkowe gniazdo bliżej okna w pokoju | szt | 1
110 | KNR 403-11-29-03-00 |  | Demontaż tablicy mieszkaniowej TM- typu RN1x6 | szt | 1
120 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
130 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Montaż wyłączników instalacynych i wyłącznika różnicowoprądowwgo z demontażu | szt | 5
140 | 000-00-00-00-00 |  | Ułożenie przewodu domofonowego pod tynkiem i sprawdzenie domofonu- kalkulacja własna | szt | 1
150 | KNNR N005-01-10-05-00 |  | Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty w pokoju dla jedno z gniazd n/t przenieść bliżej oknA | metr | 3
160 | KNNR N005-02-12-01-05 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych dla przenoszonego gniazda bliżej okna | metr | 3.5
170 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 9
180 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 9
190 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym dla dodatkowego gniazda bliżej okna | metr | 3.5
200 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym- nowy obwód do punktu świetlnego na suficie w kuchni | metr | 3.5
210 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym- dla przenoszonego bliżej drzwi łącznika w pokoju | metr | 4
220 | KNNR N005-02-04-03-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu betonowym w pokoju`` | metr | 3
240 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 2
290 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
300 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
310 | KNNR N009-05-01-01-06 |  | Wymiana oprawy żarowej ściennej typu RONDO IP44 w łazience | szt | 1
600 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW | szt | 1
640 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
650 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 4
660 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
670 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 13