## Przedmiar
E64-12-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Bema 15/3i4 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
20 | KNR 401-03-23-02-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły | szt | 1
30 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 1
40 | 929-01-03-01-00 |  | Analogia: wykucie ościeżnicy z ścianki działowej z płyt g-k do łazienki | m2 | 2.3
| 1) |  | 0,92*2,5 |  | 2.3
50 | 909-04-08-01-00 |  | Analogia: obsdazenie ościeżnicy drzwiowej stalowej w łazience | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
60 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło łazienkowe z otworami w dolnej części skrzydła | m2 | 1.6
70 | KNR 401-04-11-08-00 |  | Analogia: wymiana progu drzwiowego do łazienki | szt | 1
80 | KNR 401-09-19-24-00 |  | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych | szt | 2
| 1) Drzwi do pokoju |  | 1 |  | 1
| 2) Drzwi do schowka |  | 1 |  | 1
90 | KNR 401-09-19-20-00 |  | Wymiana klamek z szyldami | szt | 2
| 1) Drzwi do pokoju |  | 1 |  | 1
| 2) Drzwi do schowka |  | 1 |  | 1
100 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 obustronnie wraz z ościeżnicami wsp R i M = 2,5 | m2 | 3.2
| 1) Drzwi do pokoju |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
| 2) Drzwi do schowka |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
110 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 2
| 1) Z klatki do kuchni |  | 1 |  | 1
| 2) Z kuchni do pokoju |  | 1 |  | 1
120 | KNNR N002-11-04-01-00 |  | Ościeżnica stalowa FD-1 | szt | 2
| 1) Z klatki do kuchni |  | 1 |  | 1
| 2) Z kuchni do pokoju |  | 1 |  | 1
130 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm | metr | 10
140 | KNR 202-10-17-01-00 |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m2 konfekcjonowane. Z klatki schodowej do kuchni | m2 | 1.6
150 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane. skrzydło z pokoju do kuchni | m2 | 1.6
160 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: dostarczenie i montaż czujnika tlenku węgla | kmpl | 1
170 | 000-00-00-00-00 |  | Wymiana blachy przedpiecowej | szt | 1
180 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: sprawdzenie stanu technicznego pieca kaflowego - potwierdzone protkołem kominiarskim | szt | 1
190 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z pustostanu i pomieszczenia przynależnego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1
200 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 1
210 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 0.4
DZIAŁ 2 |  | Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla propan-butan 11 kg. | szt | 1
20 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
30 | KNNR N004-02-29-04-03 |  | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na scianie z syfonem PCV | szt | 1
40 | KNNR N008-01-18-04-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15 | szt | 1
50 | KNNR N004-02-11-01-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50 do zlewu i umywalki | szt | 2
60 | KNR 402-02-20-05-00 |  | Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa. | szt | 1
70 | KNNR N008-01-18-04-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15 | szt | 1
80 | KNNR N004-01-30-03-00 |  | Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych fi 15 do pralki | szt | 1
90 | KNR 402-02-22-05-00 |  | Wymiana syfonu wannowego PCV | szt | 1
100 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
110 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mycie wanny i umywalki | szt | 2
120 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: uszczelnienie styku wanny ze ścianą | szt | 1
130 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową | kmpl | 1
140 | KNR 401-02-11-03-00 |  | Skucie nierówności betonu głębokości do 5 cm na ścianach i podłogach | m2 | 0.5
150 | KNR 401-02-08-02-00 |  | Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 20 cm powierzchni do 0,05 m2 | szt | 1
160 | KNR 401-02-06-01-00 |  | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości do 20 cm | szt | 1
170 | KNR 402-02-30-04-00 |  | Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej fi 100 mm na ścianach pionu do rewizji | metr | 2.5
180 | KNNR N004-02-07-09-00 |  | Rurociag kanalizacyjny PVC klejony na scianie budynku mieszkalnego fi 110 pion | metr | 2.5
190 | KNR 215-02-17-02-00 |  | Wymiana rewizji - czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 110 | szt | 1
200 | KNNR N008-02-09-04-01 |  | Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW fi 110/100/50 na ścianie | szt | 2
210 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 | szt | 1
220 | KNNR N004-02-11-06-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV klejone fi 50 | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-02-03-05-00 |  | Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg-ist.tablica licznikowa z zabezpieczeniami zalicznikowymi | szt | 1
20 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 9
30 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 8
40 | KNNR N009-04-03-06-00 |  | Demontaż puszek i odgałęźników podtynkowych i natynkowych do fi 60 | szt | 17
41 | KNNR N009-04-03-07-00 |  | Demontaż puszek i odgałęźników podtynkowych i natynkowych pow fi 60 | szt | 11
50 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej zwieszakowej | szt | 5
51 | KNNR N009-03-09-07-00 |  | Demontaż listew elektroinstalacyjnych przykręcanych | metr | 10
60 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 25
100 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 114.02
| 1) Gniazdo wtyczkowe w łazience |  | 0,5+1+2,4+1,2 |  | 5.1
| 2) Gniazdo wtyczkowe w łazience- grzejnik |  | 0,5+1+2,4+1,2+1,8 |  | 6.9
| 3) Gniazda wtyczkowe w łazience - bojler |  | 0,5+1+2,4+1,25+1,1+0,2+0,2 |  | 6.65
| 6) Gniazda wtyczkowe w kuchni |  | 0,5+1+1,2+1,2+3,17+4,6+1,2+1,2+1,2 |  | 15.27
| 7) Gniazda wtyczkowe w pokoju |  | 0,5+1+3,17+4,84+2,1+2,1+3,19+2,1+4,84+0,3+2,1+1+2,1+3,84+2,1+4,23+2,1+1,9 |  | 43.51
| 8) Oświetlenie przedpokoju, łazienki i kuchni |  | 0,5+1+4,69+1,2+1,2+2,4+1,2+1,4+1,2+1,2+0,5 |  | 16.49
| 9) Oświetlenie pokoi |  | 0,5+1+3,2+2,4+1,2+3,2+2,4+1,5+1,2+3,5 |  | 20.1
110 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 114.02
130 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 4
140 | KNNR N005-04-04-06-00 |  | Montaż tablicy licznikowej elektrycznej 1F | szt | 1
150 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x12 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
160 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- 1. Przedpokój , łazienka,, kuchnia; 2. Pokoje | szt | 2
170 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3. Grzejnik nr 1; 4.Grzejnik nr 2; 5. Bojler; 6. gniazdo w łazience; 7. Gniazda wtyczkowe- kuchnia; 8. Gniazda wtyczkowe - pokoje | szt | 6
180 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 30mA 40A kat.AC | szt | 1
200 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 42.29
| 1) Oświetlenie przedpokoju, łazienki i kuchni |  | 0,5+1+4,69+1,2+1,2+2,4+1,2+1,4+1,2+1,2+0,5+3,6 |  | 20.09
| 2) Oświetlenie pokoi |  | (0,5+1+3,2+2,4+1,2+3,2+2,4+1,5+1,2+3,5)+2,1 |  | 22.2
210 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 89.03
| 1) Gniazdo wtyczkowe w łazience |  | 0,5+1+2,4+1,2+0,8 |  | 5.9
| 2) Gniazdo wtyczkowe w łazience- grzejnik |  | 0,5+1+2,4+1,2+1,8+0,8 |  | 7.7
| 3) Gniazda wtyczkowe w łazience - bojler |  | 0,5+1+2,4+1,25+1,1+0,2+0,2+0,8 |  | 7.45
| 4) Gniazda wtyczkowe w kuchni |  | (0,5+1+1,2+1,2+3,17+4,6+1,2+1,2+1,2)+4,2 |  | 19.47
| 5) Gniazda wtyczkowe w pokoju |  | (0,5+1+3,17+4,84+2,1+2,1+3,19+2,1+4,84+0,3+2,1+1+2,1+3,84+2,1+4,23+2,1+1,9)+5 |  | 48.51
220 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 5
230 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoodporna plafon 1x60W przykręcana prod.Lena Lighting-łazienka | kmpl | 2
240 | KNNR N005-03-02-01-00 |  | Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyńcza | szt | 27
250 | KNNR N005-03-02-06-00 |  | Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami | szt | 9
260 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne | szt | 14
270 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H -łazienka dla bojlera mocowac powyżej 2,3m, dla grzejnika mocować poniżej lub na poziomie grzejnika | szt | 3
280 | KNKB 005-04-01-02-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowy Thermoval 1500W, 230V, w kuchni | szt | 1
290 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego w łazience Thermoval 230V, 500W, IP24 | szt | 1
300 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 3
310 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
320 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW | szt | 1
330 | KNNR N005-03-06-02-01 |  | Łącznik 1-bieg p.t. WPt-1LS w puszce instalacyjnej | szt | 3
331 | KNNR N005-03-06-04-02 |  | Łącznik schodowy p.t. WPt-5FS w puszce instalacyjnej- schody | szt | 2
340 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej | szt | 2
350 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. przycisk "dzwonek"- IP44 | szt | 1
390 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
400 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 8
410 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
420 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 26
DZIAŁ 4 |  | Uwagi:Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m. Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m a dla bojlera na wysokości powyżej 2,3m, poza strefą drugą i IP44.