## Przedmiar
E72-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Wyszyńskiego 15/21 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 2 |  | CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
10 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 6
20 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 8
30 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 9
40 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 8
50 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 35
60 | KNNR N009-02-03-05-00 |  | Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg | szt | 4
70 | KNR 403-11-29-03-00 |  | Demontaż tablicy mieszkaniowej TM | szt | 1
80 | KNR 403-11-33-07-00 |  | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych | szt | 5
100 | KNNR N005-01-03-01-02 |  | Rura winidurowa gładka RL fi 20 N.T. na podł beton | metr | 2
110 | KNNR N005-02-03-03-00 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur od licznika energii elektrycznej do tablicy mieszkaniowej (TM) | metr | 4.5
120 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
130 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC | szt | 1
140 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- 1- pokoje; 2-kuchnia, łazienka, przedpokój | szt | 2
150 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3-pokoje, 4-łazienka; 5-kuchnia | szt | 3
160 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 35.1
| 20) Łazienka gniazda wtyczkowe |  | 1 |  | 1
| 40) Łazienka oświetlenie |  | 1,1+1,2+2,5 |  | 4.8
| 60) Przedpokój oświetlenie |  | 1,2+0,5 |  | 1.7
| 80) Kuchnia gniazda |  | 1+1,5+2+2*1,2+2*1,2+2 |  | 11.3
| 100) Kuchnia oświetlenie |  | 1,2 |  | 1.2
| 120) Pokój 1 i 2- gniazda |  | 2+2,1+1,9+1,2+2,1+2 |  | 11.3
| 140) Pokój 1 i 2 - oświetlenie |  | 1,2+2,6 |  | 3.8
170 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 35.1
171 | KNNR N005-12-08-02-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 50 mm | metr | 5
180 | KNNR N005-12-09-10-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 20 cm w betonie | szt | 1
190 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 3
200 | KNNR N005-01-10-04-00 |  | Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty | metr | 14
210 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 38.7
| 20) Łazienka gniazda |  | 0,5+1,2+0,25 |  | 1.95
| 40) Kuchnia gniazda |  | 0,5+2,1+1,5+2,2+2*1,2+0,75+2,1+2*1,2+4*0,25 |  | 14.95
| 80) Pokoje 1 i 2- gniazda |  | 0,5+2,1+4+1+2,1+4+4*0,25+1,5+0,75+2,1+0,5+2+0,25 |  | 21.8
220 | KNNR N005-02-12-01-25 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej | metr | 22.91
| 20) Pokój nr 1 |  | 2,1+2,96+5+5*0,25 |  | 11.31
| 40) Pokój nr 2 |  | 2,1+3+5+6*0,25 |  | 11.6
230 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 4.8
| 20) POKÓJ NR 1 |  | 2 |  | 2
| 40) POKÓJ NR 2 |  | 2,8 |  | 2.8
240 | KNNR N005-02-12-01-07 |  | Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych | metr | 2.7
| 20) Pokój nr 1 |  | 1,5 |  | 1.5
| 40) Pokój nr 2 |  | 1,2 |  | 1.2
250 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 21.8
| 20) Przedpokój |  | 0,5+1,2+0,6+0,75+0,25+0,25 |  | 3.55
| 40) Dzwonek |  | 2 |  | 2
| 60) Łazienka |  | 0,5+1,2+0,75+1+0,25+0,25 |  | 3.95
| 80) KUCHNIA |  | 0,5+1+1,5+1,2+0,75+0,25+0,8 |  | 6
| 100) Pokój nr 1 i 2 |  | 0,5+2,1+1,2+1,5+0,5+0,5 |  | 6.3
260 | KNNR N005-02-12-01-04 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych | metr | 2.5
| 20) Pokój nr 2 |  | 2,5 |  | 2.5
270 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 10
| 20) Łączniki |  | 6 |  | 6
| 40) Gniazda |  | 4 |  | 4
280 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 13
| 20) Łaczniki |  | 4 |  | 4
| 40) Gniazda |  | 9 |  | 9
290 | KNNR N005-03-08-04-01 |  | Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane- pokój nr 1- 3szt.,pokój nr 2- 3szt. ; kuchnia 1 szt. | szt | 6
300 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- pokój nr 1-2szt., pokój nr 2-2szt. , kuchnia- 4szt., | szt | 6
310 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze , 2P+Z 16A/2,5 p/t przykręcane- łazienka | szt | 1
320 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka | kmpl | 2
330 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej- przedpokój, łazienka, kuchnia | szt | 3
350 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej- pokój nr 1 | szt | 1
351 | KNNR N005-03-06-06-00 |  | Łącznik świecznikowy n.t. WNt-500P mocowany do podłoża- pokój nr 2 | szt | 1
360 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. lub n/t | szt | 1
370 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
372 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
380 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy-WLZ | szt | 1
400 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 5
410 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
420 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 20
DZIAŁ 3 |  | Piwnica
10 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 1
DZIAŁ 4 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience gniazdo wtyczkowe (poza strefa 2) na wysokości ok. 1,4m, oświetlenie w łazience- klasa ochronności II, klasa izolacji B, IP44 i poza strefą 1.Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m
DZIAŁ 5 |  | Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-17-02-01 |  | Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV | kmpl | 1
20 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
30 | KNR 402-02-12-03-00 |  | Wymiana podejścia z rur PCW fi 50 mm łączonego na uszczelkę | szt | 2
40 | KNR 402-02-11-01-00 |  | Wymiana trójnika z PCW fi 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | szt | 1
50 | KNNR N004-02-11-01-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50 | szt | 2
60 | KNR 401-03-33-01-00 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej | szt | 1
70 | KNR 401-03-23-02-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły | szt | 1
80 | KNNR N008-02-16-02-02 |  | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z PCW L-50 | kmpl | 1
90 | KNNR N008-01-18-04-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15 | szt | 1
100 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową | kmpl | 1
110 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
120 | KNR 401-03-48-03-00 |  | Rozebranie obudowy wanny, ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (1,5x0,6 + 0,5 x 0,4) | m2 | 1.1