## Przedmiar
E85-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
3 Maja 43/15 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-09-29-11-00 |  | Wymiana okien na okna PCW 3-dzielne (R+R+RU) pow ponad 2,5 m2, wraz z obróbką obsadzenia pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. NALEZY ZACHOWAĆ PODZIAŁ STOLARKI! | m2 | 5.771
| 1) |  | 2*(1,99*1,45) |  | 5.771
20 | KNR 401-09-29-10-00 |  | Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 2,5 m2, wraz z obróbką obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. NALEŻY ZACHOWAĆ PODZIAŁ STOLARKI! | m2 | 2.1164
| 1) |  | 1,48*1,43 |  | 2.1164
30 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 5
40 | KNR 401-03-29-02-00 |  | Analogia: powiększenie otworów drzwiowych | m2 | 0.4554
| 1) Łazienka |  | 0,22*2,07 |  | 0.4554
50 | KNNR N002-11-04-01-00 |  | Ościeżnica stalowa FD-1 | szt | 4
60 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm | metr | 25
70 | KNR 401-03-18-02-00 |  | Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2 | szt | 1
80 | KNR 202-10-19-08-00 |  | Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Santos II" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębenkowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej | m2 | 1.6
90 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi do łazienki i kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. W przypadku braku dostępności wykonać tuleje wentylacyjne | m2 | 3.2
| 1) |  | 0,8*2,0*2 |  | 3.2
100 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane | m2 | 3.2
| 1) |  | (0,8*2,0)*2 |  | 3.2
110 | KNR 404-05-10-02-00 |  | Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami | m3 | 1.0148
| 1) |  | 0,55*0,9*2,05 |  | 1.0148
120 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
130 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 47.9139
| 1) |  | 2,75*2,95+0,58*1,06+5,55*3,06+5,47*2,76+0,99*1,06+2,96*1,2+1,67*1,5 |  | 47.9139
140 | KNR 401-12-02-09-00 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 | m2 | 159.1819
| 1) Ściany |  | (2,76*2+5,47*2+3,06*2+5,55*2+2,75*2+2,95*2+0,58*2)*2,56 |  | 118.3744
| 2) Sufity |  | 2,76*5,47+3,06*5,55+2,75*2,95+0,58*1,06 |  | 40.8075
150 | KNR 401-12-02-08-00 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2 | m2 | 47.1704
| 1) Ściany |  | (1,06+2,96+1,9+1,2+2,19+1,5*2+1,67*2)*2,56 |  | 40.064
| 2) Sufity |  | 1,67*1,5+1,2*2,96+0,99*1,06 |  | 7.1064
160 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 206.352
| 1) |  | 159,182+47,170 |  | 206.352
170 | KNR 202-20-13-01-00 |  | Gladzie gipsowe grub 3 mm na scianach na podlozu z tynku o powierzchni ponad 5 mr | m2 | 118.374
180 | KNR 202-20-12-01-00 |  | Gladzie gipsowe grub 3 mm na scianach na podlozu z tynku o powierzchni do 5 mr | m2 | 40.064
190 | KNR 202-20-14-01-00 |  | Gladzie gipsowe 3 mm na stropach na podlozu z tynku o powierzchni do 5 mr | m2 | 7.106
200 | KNR 202-20-15-01-00 |  | Gladzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podlozu z tynku o powierzchni ponad 5 mr | m2 | 40.808
210 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 4
220 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 4
230 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 1
DZIAŁ 2 |  | Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-01-08-01-00 |  | Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20 | metr | 30
20 | KNNR N008-01-23-06-00 |  | Demontaż wodomierza skrzydełkwego fi 15-20 Uwaga: wodomierze do ponownego montażu. Uwaga: wodomierze zabezpieczyć przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem. | szt | 2
30 | KNNR N004-01-22-01-00 |  | Dodatek za podejscie do wodomierza domowego w rurociagach stalowych fi 15 zawór kulowy Uwaga: zmiana miejsca położenia wodomierzy | kmpl | 2
40 | KNNR N004-01-40-01-10 |  | Wodomierz skrzydelkowy JSW fi 15 (z lacznikami) z zaplombowaniem Uwaga: wodomierz z demontażu | kmpl | 2
50 | KNNR N004-01-11-01-50 |  | Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16 | metr | 27
60 | KNR 532-01-04-02-01 |  | Peszel (rura karbowana do rur) o średnicy w mm do 16 | metr | 25
70 | KNR 401-03-36-01-00 |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | metr | 14
80 | KNR 401-03-25-02-00 |  | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł | metr | 14
90 | KNNR N004-01-16-01-03 |  | Dodatek za podejscie doplywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20 | szt | 10
100 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową PCV | kmpl | 1
110 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 | szt | 1
120 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
130 | KNNR N004-01-35-01-00 |  | Zawór czerpalny M1 fi 15/20 - do pralki | szt | 1
140 | KNNR N008-02-17-02-01 |  | Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV | kmpl | 1
150 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
160 | KNNR N008-02-16-02-02 |  | Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem z PCW | kmpl | 1
170 | KNNR N008-01-18-04-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15 | szt | 1
180 | KNNR N008-02-22-07-00 |  | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego PCW fi do 50 na ścianie | metr | 8.5
190 | KNNR N004-02-07-01-00 |  | Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 50 | metr | 8.5
200 | KNNR N004-02-11-01-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50 (umywalka, wanna, pralka, zlew) | szt | 4
210 | KNNR N008-02-25-02-00 |  | Demontaż zmywaka, zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego | kmpl | 1
220 | KNNR N004-02-29-04-03 |  | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na scianie bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
230 | KNNR N004-01-37-03-05 |  | Montaz baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej sciennej z 2-zaworami | szt | 1
240 | KNR 401-03-33-08-00 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 3
250 | KNR 401-03-23-02-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły | szt | 3
260 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: spuszczenie i ponowne napełnienie układu instalacji wodą | szt | 1
270 | KNNR N008-04-22-07-00 |  | Demontaż grzejnika stalowego płytowego (pokoje, kuchnia, łazienka) | kmpl | 4
280 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mycie grzejników | szt | 4
290 | KNNR N004-04-18-07-42 |  | Montaż grzejników z demontażu 2 i 3 plytowy Uwaga:grzejniki z demontażu | szt | 4
300 | KNR 035-02-15-04-00 |  | Wymiana Głowic termostatyczny DANFOSS | szt | 4
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne
20 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 5
30 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 5
40 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 8
50 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 9
60 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 17
70 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 29
80 | KNR 403-11-29-01-00 |  | Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2 | szt | 1
90 | WKNR W508-04-06-02-00 |  | Sprawdzenie instalacji domofonowej i czyszczenie - kalkulacja własna | szt | 1
100 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża w przedpokoju-analog | szt | 1
110 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC | szt | 1
120 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 1.Pokój 1 i 2; 2.Kuchnia; 3.Łazienka+przedpokój | szt | 3
130 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- 4. przedpokój+łazienka+ kuchnia; 5. pokój nr 1 i 2 | szt | 2
150 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 72.19
| 1) Gniazda wtyczkowe - pokój nr 1 i 2 |  | (0,5+0,6+3+3,1+2,1+2,8+0,3)+(5,5+2,1+3,1+2,21+2,76+0,3) |  | 28.37
| 2) Gniazda wtyczkowe - kuchnia |  | 0,5+0,5+1,5+1,2+0,5+2,75+1,2+1,2+2,95+1,5 |  | 13.8
| 3) Gniazda wtyczkowe łazienka i przedpokój |  | 0,5+0,5+1,2+1,6+1,2+0,7+1,5+2,1 |  | 9.3
| 5) Oświetlenie - przedpokój, łazienka, kuchnia |  | 0,5+0,5+1,67+1,2+1,2+0,6+1,5+1,2+0,3+1,4 |  | 10.07
| 6) Oświetlenie - pokój nr 1 i 2 |  | 0,5+0,5+2,95+1,2+1,2+3,1+1,2 |  | 10.65
160 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 87.9
190 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 4
210 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 61.97
| 1) Gniazda wtyczkowe - pokój nr 1 i 2 |  | (0,5+0,6+3+3,1+2,1+2,8+0,3)+(5,5+2,1+3,1+2,21+2,76+0,3)+5,1 |  | 33.47
| 2) Gniazda wtyczkowe - kuchnia |  | (0,5+0,5+1,5+1,2+0,5+2,75+1,2+1,2+2,95+1,5)+3,3 |  | 17.1
| 3) Gniazda wtyczkowe łazienka i przedpokój |  | (0,5+0,5+1,2+1,6+1,2+0,7+1,5+2,1)+2,1 |  | 11.4
230 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym- pokój nr 1 i pokój 2 | metr | 5.5
240 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 27.92
| 1) Oświetlenie - przedpokój, łazienka, kuchnia |  | (0,5+0,5+1,67+1,2+1,2+0,6+1,5+1,2+0,3+1,4)+5,1 |  | 15.17
| 2) Oświetlenie - pokój nr 1 i 2 |  | (0,5+0,5+2,95+1,2+1,2+3,1+1,2)+2,1 |  | 12.75
270 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 10
280 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 22
300 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- kuchnia 5 szt. , pokój nr 1 -4 szt. , pokój nr 2-4szt.; przedpokój- 1szt. | szt | 14
310 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 w łazience | szt | 2
320 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka | kmpl | 1
330 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej- kuchnia , łazienka, przedpokój | szt | 3
340 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej- pokoje x2, | szt | 2
350 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. | szt | 1
360 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
370 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
390 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy - linia zasilająca | szt | 1
400 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 5
410 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
420 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna i punkty świetlne | szt | 20
DZIAŁ 4 |  | Piwnica
10 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 1
20 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 1.5
DZIAŁ 5 |  | Uwagi:
10 | 000-00-00-00-00 |  | Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44. | szt | 1