## Przedmiar
F18-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Szeroka 4/4 - rmeont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
10 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 1
20 | 000-00-00-00-01 |  | Analogia: wymiana nawiewnika okiennego | szt | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
30 | KNR C003-01-01-03-00 |  | Odgrzybienie powierzchni ścian - miejscowo w lokalu | m2 | 3
60 | KNR 401-12-02-09-00 |  | Analogia: zmycie powierzchni ścian mydłem technicznym w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 | m2 | 64.964
| 1) Sufit |  | 5,0*3,82 |  | 19.1
| 2) Ściany |  | (5,0*2+3,82*2)*2,6 |  | 45.864
70 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 59.964
| 1) |  | 64,964-5 |  | 59.964
80 | KNR 401-12-04-01-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 19.1
90 | KNR 401-12-04-02-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 40.864
| 1) |  | 45,864-5 |  | 40.864
100 | KNR 401-12-15-03-00 |  | Analogia: mycie płytek ceramicznych ściennych | m2 | 5
110 | KNR 401-12-15-05-00 |  | Mycie okien pozostałych typów | m2 | 1.6188
| 1) |  | 1,14*1,42 |  | 1.6188
130 | KNR 202-10-19-08-00 |  | Skrzydla drzwiowe wejsciowe wzmocnione konfekcjonowane | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
140 | KNR 401-09-03-01-00 |  | Analogia: dopasowanie skrzydła drzwi wejściowych | szt | 1
150 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: naprawa ościeżnicy drzwiowej (uszkodzone gniazdo zamka) | szt | 1
160 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - malowanie ościeżnicy drzwi wejściowych wsp. R i M = 0,5 , | m2 | 1.6
170 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5 | metr | 17.62
| 1) Pokój |  | 3,83*2+4,98*2 |  | 17.62
180 | KNR 202-11-13-06-00 |  | Listwy przyscienne PCW klejone | metr | 17.62
190 | KNR 401-12-15-08-00 |  | Analogia: Mycie posadzki z wykładziny PCV | m2 | 19.0734
| 1) |  | 3,83*4,98 |  | 19.0734
200 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenku węgla | szt | 1
210 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 0.1
| 1) |  | 0,100 |  | 0.1
220 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 | m3 | 0.1
| 1) |  | 0,100 |  | 0.1
230 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna:utylizacja pozostałości na wysypisku | m3 | 0.1
| 1) |  | 0,100 |  | 0.1
240 | KNR 401-09-19-24-00 |  | Analogia: wymiana zamka naiwerzchniowego do kabiny WC nr 4 | szt | 1
250 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: sprzątnięcie kabiny WC (Płyt HPL oraz posadzki) | r-godz | 0.5
DZIAŁ 2 |  | CPV : roboty wod-kan
10 | KNR 401-03-33-02-00 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej | szt | 1
20 | KNR 401-03-23-03-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły | szt | 1
30 | KNNR N008-02-08-05-00 |  | Wymiana podejścia odpływowego kanalizacyjnego z PCW fi 50 na ścianie - do zlewozmywaka | szt | 1
40 | KNNR N004-02-29-04-03 |  | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na scianie z syfonem PCV bez wsporników | szt | 1
50 | KNNR N008-02-19-06-00 |  | Wymiana sedesu ustępowego z PCW | szt | 1
60 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: umocowanie ustępu | szt | 1
70 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: odkamienienie i mycie ustępu | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 1
30 | 000-00-00-00-00 |  | Czyszczenie gniazd , łaczników i rozdzielnic-kalkulacja własna | kmpl | 1
120 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
130 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
140 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana na korytarzu | kmpl | 1
150 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW | szt | 1
160 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- WLZ | szt | 1
170 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny, | szt | 3
200 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
210 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna wraz z punktami świetlnymi i WC | szt | 5