## Przedmiar
E53-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Nowiny 4/10 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45000000-7: Roboty budowlane
10 | 924-01-01-01-00 |  | Analogia: Zabezpieczenie posadzek osłoną z folii - założenie | m2 | 39.1521
| 1) |  | 4,23*3,66+4,12*2,44+0,72*2,98+1,17*3,46+1,55*1,43+1,05*1,52+1,48*2,44 |  | 39.1521
20 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 4
30 | KNR 401-08-19-15-00 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w kuchni | m2 | 7.35
| 1) |  | 4,2*1,75 |  | 7.35
40 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 7.35
50 | KNR 202-08-06-01-00 |  | Tynk na scianach i pilastrach kategorii IV recznie | m2 | 7.35
60 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach | m2 | 7.35
70 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Zerwanie starych tapet w kuchni | m2 | 19.85
| 1) |  | 2,5*(3,0+2,44+1,48+1,39+1,52+1,05)-7,35 |  | 19.85
80 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 19.85
90 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach | m2 | 19.85
100 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Zerwanie starych tapet w pokoju | m2 | 5
110 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi ścian i sufitów w pokojach | m2 | 103.7052
| 1) Ściany |  | 2,5*(3,66*2+4,23*2+3,08+2,98+0,72+1,29+2,44+4,12) |  | 76.025
| 2) Sufity |  | 4,23*3,66+2,44*4,12+0,72*2,98 |  | 27.6802
120 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 103.705
130 | KNR 202-15-05-01-00 |  | Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania | m2 | 103.705
140 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5 w pokojach | metr | 30.41
| 1) |  | 4,23*2+3,66*2+4,12+2,44+1,29+0,72+2,98+3,08 |  | 30.41
150 | KNKB 002-11-06-06-00 |  | Analogia: Listwy przyścienne PCV - plastikowe mocowane za pomocą kołków rozporowych | metr | 30.41
160 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi sufitu w korytarzu | m2 | 4.0482
| 1) Sufit |  | 3,46*1,17 |  | 4.0482
170 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 4.048
180 | KNR 202-15-05-01-00 |  | Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania sufit w korytarzu | m2 | 4.048
190 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT ściany w korytarzu | m2 | 23.15
| 1) |  | 2,5*(3,46*2+1,17*2) |  | 23.15
200 | KNR 401-12-04-04-00 |  | Analogia: Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi ścian w korytarzu - tynku ozdobnego | m2 | 23.15
210 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT ścian w kuchni | m2 | 27.2
| 1) |  | 7,35+19,85 |  | 27.2
220 | KNR 202-15-05-01-00 |  | Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania ściany w kuchni | m2 | 27.2
230 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: demontaż roletek, suszarki w łazience i pawlacza | r-godz | 1.5
240 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Zerwanie starych tapet w łazience | m2 | 4.896
| 1) |  | 0,9*(1,43*2+1,29*2) |  | 4.896
250 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 4.896
260 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach | m2 | 4.896
270 | KNR 404-05-04-03-00 |  | Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w łazience | m2 | 2.2165
| 1) |  | 1,55*1,43 |  | 2.2165
280 | KNR 202-11-18-01-00 |  | Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej | m2 | 2.217
290 | KNR 202-11-34-01-00 |  | Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 | m2 | 2.217
300 | KNR C003-03-12-04-00 |  | Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej | m2 | 2.217
310 | KNR 202-11-18-08-00 |  | Posadzki z plytek terakota 30x30 cm ukladane na klej metoda zwykla | m2 | 2.217
320 | KNR 401-08-14-02-00 |  | Analogia: uzupełnienie posadzki z paneli w pokoju | m2 | 0.3
| 1) |  | 0,25*1,2 |  | 0.3
330 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: wykonanie numeracji na drzwiach do lokalu i drzwiach piwnicznych | kmpl | 1
331 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i podłączenie 2 szt. Piec kominkowy kaflowy koza kominek FLAMA ceramiczny ELDUR spelniający wymagania ekoprojektu. piecyki podłączyć w pokojach po 1 szt. w każdym | szt | 2
332 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: sporządzenie protokołu kominiarskiego w sprawie podłączenia i prawidłowości działania podłączonych piecy. | kmpl | 1
340 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1.5
350 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 1.5
360 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 0.5
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNR 402-05-07-02-00 |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych fi 25-32 mm | metr | 40
20 | KNR 402-05-21-02-00 |  | Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4 | kmpl | 1
30 | KNR 402-05-19-05-00 |  | Wymiana zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 10 dm3 | szt | 1
40 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: demontaz i utylizacja kuchni węglowej z wężownicą | szt | 1
50 | KNR 401-03-23-04-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła | szt | 6
60 | KNNR N008-02-15-04-02 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
70 | KNNR N008-01-18-04-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15 | szt | 1
80 | KNR 401-03-36-01-00 |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | metr | 2
90 | KNNR N004-01-11-01-50 |  | Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16 | metr | 2
100 | KNNR N004-01-16-01-03 |  | Dodatek za podejscie doplywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20 | szt | 2
110 | KNR 401-03-24-02-00 |  | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w cegłach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł | metr | 2
120 | KNNR N008-02-17-02-01 |  | Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-120 z syfonem PCV | kmpl | 1
130 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
140 | KNR 402-01-44-01-00 |  | Demontaż zbiornika (bojlera) o poj 100-300 dm3 z zaslepieniem podejść dopływowych | szt | 1
150 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla gazowa propan-butan 11kg. | szt | 1
160 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
170 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: uszczelnienie styku wanny ze ścianą | szt | 1
180 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deska sedesową PCV Uwaga: (podłączyć na sztywno do instalacji) | kmpl | 1
190 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 | szt | 1
200 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 5
20 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 9
70 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 6
101 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 15
110 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 11
120 | KNR 403-11-29-01-00 |  | Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2 - RN1x8 | szt | 1
130 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 45
165 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
170 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC | szt | 1
180 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- kuchnia, pokoje, bojler+łazienka, grzejnik w kuchni, grzejnik w łazience | szt | 5
190 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- przedokój+łazienka+kuchnia, pokoje | szt | 2
220 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 79.09
| 1) Gniazda wtyczkowe w łazience+ bojler |  | 0,5+2,44+1,2+0,5+0,3 |  | 4.94
| 2) Gniazdo wtyczkowe grzejnik łazienka |  | 0,5+2+1,2 |  | 3.7
| 3) Gniazda wtyczkowe - kuchnia |  | 0,5+3+2,44+1+2,4 |  | 9.34
| 4) Gniazdo wtyczkowe- grzejnik kuchnia |  | 0,5+1+1,2 |  | 2.7
| 5) Gniazda wtyczkowe- pokoje |  | 0,5+2,44+2+3+2,1+3,1+2,1+4,12+0,3+4,23+3+0,5+2,1+2,1+3,66 |  | 35.25
| 9) Oświetlenie- pokoje |  | 0,5+3,46+1,2+1,2+1,1+1,8+1,2+1,2+1,5+1,6 |  | 14.76
| 10) Oświetlenie- kuchnia, łazienka , przedpokój |  | 0,5+1,2+1,2+1+0,6+2,2+1,2+0,5 |  | 8.4
230 | KNNR N005-12-08-02-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 50 mm | metr | 79.09
241 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 4
260 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 65.23
| 1) Gniazda wtyczkowe w łazience+ bojler |  | 0,5+2,44+1,2+0,5+0,3+0,6 |  | 5.54
| 2) Gniazdo wtyczkowe grzejnik łazienka |  | 0,5+2+1,2+0,6 |  | 4.3
| 3) Gniazda wtyczkowe - kuchnia |  | 0,5+3+2,44+1+2,4+2,5 |  | 11.84
| 4) Gniazdo wtyczkowe- grzejnik kuchnia |  | 0,5+1+1,2+0,6 |  | 3.3
| 5) Gniazda wtyczkowe- pokoje |  | 0,5+2,44+2+3+2,1+3,1+2,1+4,12+0,3+4,23+3+0,5+2,1+2,1+3,66+5 |  | 40.25
270 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 28.56
| 1) Oświetlenie- pokoje |  | 0,5+3,46+1,2+1,2+1,1+1,8+1,2+1,2+1,5+1,6+2,1 |  | 16.86
| 2) Oświetlenie- kuchnia, łazienka , przedpokój |  | 0,5+1,2+1,2+1+0,6+2,2+1,2+0,5+3,3 |  | 11.7
280 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 7.5
320 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 20
330 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 10
350 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka- bojler i grzejnik) | szt | 2
360 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne-pokoje 8szt. , kuchnia 4szt. | szt | 12
370 | KNNR N005-03-08-01-00 |  | Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe- grzejnik w kuchni | szt | 1
390 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
400 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych- 2 w kuchni, 1 w przedpokoju | szt | 3
410 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. w puszce instalacyjnej- łazienka, korytarz | szt | 2
420 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej- pokoje i kuchnia | szt | 3
430 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 1
440 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval 230V, 500W, IPX4-kuchnia i łazienka | szt | 2
450 | KNNR N005-05-04-02-01 |  | Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting- | kmpl | 1
480 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasiljąca | szt | 1
490 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 7
500 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
510 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna- łacznie z punktami świetlnymi | szt | 20
520 | 000-00-00-00-00 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,15m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44. | szt | 1